Ausschreibungstext Beispiel

Bodenverbesserung für die Herstellung der Rasenfläche

bindiger Boden

- Mit Fertigkompost (Rottegrad IV oder V), nährstoffhaltig, feinkörnig, gütegesichert, Qualitätsnachweis durch Prüfzeugnis

- liefern, gleichmäßig aufbringen und ca. 10 cm tief einarbeiten

- Menge 18 l/m2

- .............. m2  Einheitspreis: …………….. €    Gesamtpreis: …………. €

Dieser Ausschreibungstext ist ein Beispiel und muss an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Anpassungen betreffen z.B. den Boden des Standortes sowie die vorgesehene Körnigkeit, Nährstoffhaltigkeit und Menge des Kompostes.