Ausschreibungstext Beispiel

Bodenverbesserung für die Herstellung von Pflanzflächen

schwach bindiger Boden

- mit Fertigkompost (Rottegrad IV oder V), nährstoffhaltig, mittelkörnig, gütegesichert, Qualitätsnachweis durch Prüfzeugnis

- liefern, gleichmäßig aufbringen und ca. 20 cm tief einarbeiten

- Menge 30 l/m2

- …………. m2   Einheitspreis: ………….. €     Gesamtpreis: …………….. €

Dieser Ausschreibungstext ist ein Beispiel und muss an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Anpassungen betreffen z.B. den Boden des Standortes sowie die vorgesehene Körnigkeit, Nährstoffhaltigkeit und Menge des Kompostes.